## 6720645394
Spare parts list Lista de repuestos Yedek Parça Listesi |  |  |  |  | Liste des pièces de rechange Ersatzteilliste Onderdelenlijst | [7 empty] | 6720645394 (2010/07) we
ZBR 65/98kW
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
1 | Housing revestimiento manto Carénage Verkleidung Bekleding |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Exhaust Adapter 100/150 |  | 7 746 700 196 | 35 |  | n | n
2 | Adaptor 100-150 |  | 8 718 600 309 |  |  | n | n
3 | Sealing 150mm 85 |  | 73968 | 26 |  | n | n
4 | Sealing 100mm 19 |  | 73939 | 19 |  | n | n
5 | Lipseal DN80 |  | 7101400 | 23 |  | n | n
6 | Sealing plug 2piece |  | 7101424 | 24 |  | n | n
7 | Air intake adapter |  | 7101412 | 29 |  | n | n
8 | Tapping screw DIN7976-C-ST4,2x9,5 kit a |  | 7100748 | 18 |  | n | n
10 | Dummy plug set cascade units |  | 7101386 | 31 |  | n | n
14 | Transport slide L+R |  | 7 746 900 520 | 30 |  | n | n
15 | Door (Bosch) |  | 8 718 600 245 |  |  | n | n
16 | Sealing |  | 7 746 900 514 | 27 |  | n | n
17 | Insulation door |  | 8 718 600 175 | 34 |  | n | n
19 | Logo Bosch |  | 8 718 600 297 |  |  | n | n
20 | Cable entry kit A 5 pieces |  | 7098976 | 22 |  | n | n
21 | Cover Bolt M5 (2x) |  | 8 718 600 166 | 20 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Housing revestimiento manto Carénage Verkleidung Bekleding |  |  |  |  | 1
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
2 | Condensate drainage Condensate drainage Yogunlasma direnaji Evacuation de la condensat Abgaseinheit Condensate drainage |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Exhaust pipe |  | 7101404 | 37 |  | n | n
2 | Lipseal DN80 |  | 7101400 | 23 |  | n | n
3 | Sealing ring condensate drain pipe |  | 7101402 | 25 |  | n | n
4 | Fan suction pipe |  | 7101462 | 38 |  |  | n
4 | Inlet pipe dia50 |  | 73927 | 36 |  | n
5 | Gasket Flue pipe D60 |  | 7099686 | 16 |  |  | n
5 | Sealing DN 50 |  | 73574 | 18 |  | n
6 | Support exh collector |  | 7101398 | 34 |  | n | n
7 | Condensation header cpl 35/45kW |  | 7101396 | 42 |  | n | n
8 | seal condensing-collector |  | 7 746 900 152 | 21 |  | n | n
9 | Clamp strap 2piece |  | 7 746 900 186 | 27 |  | n | n
10 | Sealing ring (5x) |  | 7100742 | 19 |  | n | n
11 | Condensate drain pipe siphon |  | 7101410 | 29 |  | n | n
12 | Pipe inlet/ inlet kit |  | 7099002 | 26 |  | n | n
14 | Siphon |  | 7101406 | 31 |  | n | n
15 | Condensate Drainage |  | 7101531 | 31 |  | n | n
16 | Gasket 42,2x32x6 |  | 7099909 | 21 |  | n | n
17 | Condensate flow hose 19x24x627mm long |  | 7101535 | 27 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Condensate drainage Condensate drainage Yogunlasma direnaji Evacuation de la condensat Abgaseinheit Condensate drainage |  |  |  |  | 2
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
3 | Gas valve Cuerpo de gas Gaz Armatürü Bloc gaz Gasarmatur Gasregelblok |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Gas strand |  | 7101466 | 42 |  |  | n
1 | Pipe GB 162 |  | 73976 | 44 |  | n
2 | Sealing 28,8x23,4x2 |  | 7101482 | 21 |  | n | n
3 | Flat gasket 4x21x30 |  | 7098962 | 17 |  | n | n
4 | Screw M5x16 Torx (10x) |  | 7101484 | 23 |  | n | n
5 | Flange gas armature |  | 7101457 | 27 |  | n | n
6 | Bolt kit gas control valve |  | 7099650 | 19 |  | n | n
7 | Sealing 33x24x3,5 10pc |  | 7101449 | 27 |  | n | n
8 | Gas_valve E/LL (50-70kW) |  | 8 718 600 298 |  |  | n
8 | Gas_valve E/LL (80-100 kW) |  | 8 718 600 299 |  |  |  | n
9 | O-ring 23,47x2,62 |  | 7101504 | 20 |  | n | n
10 | Screw M6x16 Torx |  | 7101486 | 25 |  | n | n
11 | Cork gasket |  | 7099712 | 22 |  | n
11 | O-ring 70x3 2 piece |  | 7101416 | 20 |  |  | n
12 | Orifice 8.4 E (80-100 kW) |  | 8 718 600 302 |  |  |  | n
14 | Gasket Flue pipe D60 |  | 7099686 | 16 |  |  | n
14 | Sealing DN 50 |  | 73574 | 18 |  | n
15 | Venturi E (50-70kW) |  | 8 718 600 300 |  |  | n
15 | Venturi E/LL (80-100 kW) |  | 8 718 600 301 |  |  |  | n
16 | Fan |  | 7101454 | 59 |  |  | n
16 | Fan |  | 73924 | 51 |  | n
17 | Sealing fan |  | 7101450 | 27 |  | n | n
18 | Burner housing |  | 7101448 | 44 |  | n | n
20 | Sealing burner |  | 7101446 | 37 |  | n | n
21 | Burner |  | 7101444 | 52 |  | n | n
22 | Inlet pipe dia50 |  | 73927 | 36 |  | n | n
25 | Seal set (5 pcs) |  | 8 718 600 045 | 19 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Gas valve Cuerpo de gas Gaz Armatürü Bloc gaz Gasarmatur Gasregelblok |  |  |  |  | 3
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
4 | Heat exchanger Intercambiador de calor Heat exchanger Echangeur de chaleur Wärmetauscher Warmtewisselaar |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Automatic deculator |  | 7101428 | 29 |  | n | n
2 | Clip (220.054A) |  | 7101430 | 20 |  | n | n
3 | Bracket Heatexchanger L+R |  | 7 746 900 521 | 40 |  | n | n
6 | Glass sight B3U kit |  | 8 718 600 172 | 37 |  | n | n
11 | Heat_exchanger B3U |  | 8 718 600 269 | 87 |  | n | n
18 | Sensor NTC cpl (611 248A) |  | 7101532 | 35 |  | n | n
19 | Gas tap nipple 1 |  | 7101370 | 16 |  | n | n
20 | O-ring 9,19x2,62 set 10 St |  | 7101534 | 23 |  | n | n
21 | Limiter Pressure gauge type 505.99023 |  | 8 718 600 019 | 39 |  | n | n
22 | O-ring 14x1,78 EPDM (5x) |  | 7099069 | 19 |  | n | n
23 | Before/return pipe |  | 7101438 | 40 |  | n | n
24 | O-ring 36,09x3,53 (10x) |  | 7101488 | 28 |  | n | n
25 | connecting piece burner blower 4574 |  | 7 746 700 069 | 25 |  | n | n
27 | Connector |  | 73080 | 39 |  | n | n
28 | Sealing hydroframe |  | 73992 | 19 |  | n | n
| Decoration Trim Bosch |  | 8 718 600 296 |  |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Heat exchanger Intercambiador de calor Heat exchanger Echangeur de chaleur Wärmetauscher Warmtewisselaar |  |  |  |  | 4
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
5 | Control panel UBA Cuado de maniobra UBA Kullanma Alani UBA Tableau de commande UBA Bedienfeld UBA Bedieningsveld UBA |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | BC-15 control |  | 7 746 900 534 | 25 |  | n | n
2 | Uba 3.5 |  | 7 746 900 902 | 50 |  | n | n
3 | Trafo UBA 3.5 |  | 74595 | 37 |  | n | n
6 | Electric wire 24V (62/65KW) |  | 7 746 900 536 | 41 |  | n
6 | Electric wire 24V (95/98KW) |  | 7 746 900 537 | 42 |  |  | n
7 | Electric wire 230V |  | 7 746 900 538 | 37 |  | n | n
8 | Mains cable BC10 |  | 7 746 900 539 | 29 |  | n | n
9 | BC-15 housing |  | 7 746 900 532 | 27 |  | n | n
10 | Powerswitch (white) |  | 7 746 900 540 | 22 |  | n | n
11 | main connection plate |  | 7 746 900 233 | 26 |  | n | n
12 | Connection board cover |  | 7 746 900 546 | 35 |  | n | n
13 | screw Ejot PT K35 (10x) |  | 7 746 900 595 | 22 |  | n | n
14 | srew M5 (10 piece) |  | 7 746 900 594 | 23 |  | n | n
15 | BCM 1198 |  | 8 718 600 294 |  |  | n | [5 empty] | Installation only by service engineer
15 | BCM 1197 |  | 8 718 600 295 |  |  |  | n |  |  |  |  | Installation only by service engineer
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Control panel UBA Cuado de maniobra UBA Kullanma Alani UBA Tableau de commande UBA Bedienfeld UBA Bedieningsveld UBA |  |  |  |  | 5
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
6 | Connection set Juego piezas de conexión Baglanti takimi Kit de raccordement Anschlusssatz Aansluitset |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Nut for Heat exchanger kit a 5 Piece |  | 7099224 | 27 |  | n | n
2 | gasket 44x32x3 (5x) |  | 7 746 700 417 | 22 |  | n | n
3 | Union nut |  | 7099416 | 18 |  | n | n
4 | Sealing 28,8x23,4x2 |  | 7101482 | 21 |  | n | n
5 | Gas conn spigot f. cascade |  | 7101512 | 45 |  | n | n
6 | Pump UPER25-80 130 Cascade |  | 7101508 | 57 |  | n | n
7 | Fill emptying spigot |  | 7101516 | 31 |  | n | n
8 | Air vent valve |  | 7098666 | 23 |  | n | n
9 | Handle blue for Ball valve |  | 5594684 | 25 |  | n | n
10 | Handle red for Ball valve |  | 5594682 | 25 |  | n | n
11 | Casing |  | 7101514 | 51 |  | n | n
12 | Thermometer D63 TI100xD9-120ºC C |  | 5594710 | 28 |  | n | n
13 | Manoscope D50xG1/4" cascade |  | 7101506 | 27 |  | n | n
14 | Safety valve 3,0 bar pluggable |  | 7099949 | 31 |  | n | n
15 | Safety valve 4bar (721.252A) |  | 7095595 | 19 |  | n | n
16 | Spring Plug (5x) (220.030A) |  | 7099402 | 22 |  | n | n
17 | O-ring 18.72 x2.62 (10x) |  | 7099168 | 22 |  | n | n
18 | Gas tap nipple 1 GB162 |  | 7101037 |  |  | n | n
19 | Fitting G1½"- G1¼ |  | 7 746 900 555 | 31 |  | n | n
20 | Union nut G 1 1/2"x19 MS |  | 7057252 | 18 |  | n | n
21 | Gasket D32x44x2mm C4400 Klinger SIL, |  | 5489360 | 12 |  | n | n
22 | conn nipple heating flow forward |  | 74547 | 48 |  | n | n
23 | conn nipple heating flow return GB152 |  | 74549 | 49 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Connection set Juego piezas de conexión Baglanti takimi Kit de raccordement Anschlusssatz Aansluitset |  |  |  |  | 6
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
7A | Cascade Cascade Cascade Cascade Kaskade I Cascade |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Cascade-conn part-set gas/water front |  | 7101522 | 52 |  | n | n
2 | Cascade-conn part-set gas/water rear |  | 7101524 | 54 |  | n | n
3 | Dummy plug set cascade units |  | 7114120 | 36 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Cascade Cascade Cascade Cascade Kaskade I Cascade |  |  |  |  | 7A
Spare parts list Lista de repuestos |  |  | Yedek Parça Listesi Liste des pièces de rechange | [7 empty] | Ersatzteilliste Onderdelenlijst
7B | Cascade Cascade Cascade Cascade Kaskade II Cascade |  |  | ZBR 65/98kW
Pos | description descripción Aciklamalar dénomination Bezeichnung benaming | S-Nr | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer | PG | gas type tipo gas gaz cinsi type gaz Gasart gassoorte | ZBR65-2 | ZBR98-2 |  |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
1 | Device porter L-mould |  | 7101536 | 19 |  | n | n
2 | Device porter-frame |  | 7101540 | 43 |  | n | n
3 | Device porter T-mould |  | 7101538 |  |  | n | n
4 | Thermal insu hydraulic point 2 1/2" |  | 7101526 | 48 |  | n | n
5 | Thermal insu hydraulic point 3" |  | 7101528 | 47 |  | n | n
6 | Thermal insu Kaskadeunit |  | 7101530 | 46 |  | n | n
ZBR 65/98kW | [8 empty] | Cascade Cascade Cascade Cascade Kaskade II Cascade |  |  |  |  | 7B
List of translations Lista de traducciones |  |  | Ceviri Listesi Liste des traductions | [7 empty] | Übersetzungsliste Vertalinglijst
Pos | Descripción | Aciklamalar |  |  | Denomination |  |  |  |  | Beschreibung |  | Benaming
1 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Conexión de caldera 100/150 | Kazan baglanti parçasi 100/150 |  |  | Adaptateur chaudière 100/150 |  |  |  |  | Kesselanschlußstück 100/150 |  | Ketelaansluitstuk 100/150
2 | adaptador 100-150 | Adaptör 100-150 |  |  | Raccord 100-150 |  |  |  |  | Adapter 100-150 |  | Adapter ketelaansluiting 100-150
3 | Sealing 150mm 85 | Sealing 150mm 85 |  |  | Sealing 150mm 85 |  |  |  |  | Dichtung DN150 |  | Sealing 150mm 85
4 | Sealing 100mm 19 | Sealing 100mm 19 |  |  | Sealing 100mm 19 |  |  |  |  | Dichtung DN100 |  | Sealing 100mm 19
5 | Junta bilabial DN80 | GB162 DN80F BACA CONTASI |  |  | JOINT A LEVRES DN80 |  |  |  |  | Lippendichtung DN80 |  | Lipafdichting DN80
6 | Tapon de cierre set de 2 uni. | GB162 TESISAT BA#LANTI PARÇASI |  |  | Bouchon (2x) |  |  |  |  | Verschlusstopfen (2x) |  | Afsluitpluggen (2x)
7 | Adaptador de entrada de aire | GB162 HAVA GIRI# ADAPTÖRÜ |  |  | Adapt. entrée d'air |  |  |  |  | Lufteinlaßadapter |  | Luchtinlaatadapter
8 | Torn. p chapa DIN7976-C-ST4,2x8,5 jue. a | Vite autofil. DIN7976-C-ST4,2x8,5 Set a |  |  | Vis de tôle DIN7976-C-ST4,2x9,5 |  |  |  |  | Blechschraube DIN7976-C-St 4,2x8,5 10St |  | Plaatschr. DIN7976-C-ST4,2x8,5 set
10 | Soporte pared GB162-45 | GB162 ASKI SACI |  |  | Support mural |  |  |  |  | Wandhalter |  | Wandhouder
14 | Pies de transporte (I+D) | Tasima ayaklari (Sag+Sol) |  |  | Pieds de transport (G+D) |  |  |  |  | Transport Füsse (L+R) |  | Transport voeten (L+R)
15 | Puerta Bosch | Kapi Bosch |  |  | Porte Bosch |  |  |  |  | Tür Bosch |  | Deur (Bosch)
16 | Junta | Conta |  |  | Joint |  |  |  |  | Dichtung |  | Afdichting
17 | Aislamiento Puerta (Junkers) | #zolasyon Kapi (Junkers) |  |  | Isolation Porte (Junkers) |  |  |  |  | Isolierung Tür |  | Isolatie deur
19 | Logo Bosch | Logo Bosch |  |  | Logo Bosch |  |  |  |  | Logo Bosch |  | Logo Bosch
20 | Kit de prensas de cable | KAZ.KABLO KORUMA MAN#ON |  |  | PASSE CABLE -5 PIECES |  |  |  |  | Kabeldurchführung |  | Kabeldoorvoerset a 5 stuks
21 | tornillo M5 (2x) | Civata M5 (2x) |  |  | Vis M5 (2x) |  |  |  |  | Schraube M5 (2x) |  | Klemschroef M5 (2x)
2 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Tubo salida de gases | BACA GIDI# BORUSU |  |  | Tuyau des fumées |  |  |  |  | Abgasrohr |  | Rookgaspijp
2 | Junta bilabial DN80 | GB162 DN80F BACA CONTASI |  |  | JOINT A LEVRES DN80 |  |  |  |  | Lippendichtung DN80 |  | Lipafdichting DN80
3 | Arandela Tubo evacuación condensados | GB162 KONDENS BORUSU CONTASI |  |  | Anneau d'étan. tuyau d'écoul. condensats |  |  |  |  | Abdichtring Kondensatablaufrohr |  | Afdichting condensaatafvoerleiding
4 | Tub. aspiradora de ventilac. | GB162 FAN MOTORU HAVA EMI# BORUSU |  |  | Tuyau d'aspiration du ventilateur |  |  |  |  | Gebläseansaugrohr |  | Ventilatoraanzuigleiding
5 | Junta D60 | BACA GAZI BORUSU CONTASI |  |  | JOINT POUR EVACUATION D60 |  |  |  |  | Dichtung Abgasrohr D60 |  | Afdichting D60
6 | Sop. p. colector de gas de escape | GB162 BACA GAZI BORUSU TUTTURUCUSU |  |  | Support pour collecteur des fumées |  |  |  |  | Halter f Abgassammler |  | Houder voor rookgascollector
7 | Colector de agua Condensados. 35/45 | GB162 KONDENS TAVASI |  |  | Collecteur des condensats cpl 35/45kW |  |  |  |  | Kondenswassersammler kpl 35/45kW |  | Condenswaterverz. cpl 35/45kW
8 | Junta Colector agua de Condensados.35/45 | Kondens suyu top hazn contasi 35/45kW |  |  | JOINT SYPHON GB202-35/45kW |  |  |  |  | Dichtung Kondenswassersammler |  | Afdichting condenswaterverz. 35/45 kW
9 | Estribo de sujección (2 uni.) | Fermo di sicurezza (2x) |  |  | CLIPS BRULEUR (2x) |  |  |  |  | Klemmbügel (2x) |  | Klembeugel (2x)
10 | Sifón GB112 | YO#U#MA SIFONU ÜST CONTASI |  |  | JOINT TUBE SYPHON (5x) |  |  |  |  | Dichtring Kondensatrohr (5x) |  | Afdichtring condensaatleiding (5x)
11 | Acomplamiento sifón del condens. GB162 | GB162 YO#U#MA SUYU SIFON BA#LANTISI |  |  | SIPHON EVACUATION CONDENSAT |  |  |  |  | Kondensatablaufrohr Siphon |  | Condensaatafvoerleiding sifon
12 | Kit de paso de tubos | Passaggio tubi/set passaggio tubi |  |  | PASSE CABLE |  |  |  |  | Rohrdurchführung/Durchführung Set |  | Leidingdoorvoer/doorvoerset
14 | Sifón | GB162 SIFON |  |  | SIPHON |  |  |  |  | Siphon |  | Sifon
15 | Evacuación de condensado | GB162 SIFON BA#LANTI BORULARI |  |  | EVACUATION DES CONDENSATS |  |  |  |  | Kondensat-Ablauf |  | Condensaatafvoer
16 | Junta 42,2x32x6 | Guarnizione 42,2x32x6 |  |  | Joint 42,2x32x6 |  |  |  |  | Dichtung 42,2x32x6 |  | Afdichting 42,2x32x6
17 | Mang. de evac. de cond. 19x24x627mm lg. | SIFON BORUSU |  |  | TUYAU EVACUATION CONDENSAT |  |  |  |  | Kondensatablaufschlauch 19x24x627mm lg. |  | Condensafvoerslang 19x24x627mm lg.
3 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Tubería del gas | GB162 GAZ BORUSU |  |  | Conduite de gaz |  |  |  |  | Gasleitung |  | Gasleiding
2 | Junta 28,8x23,4x2 GB162 | GB162 CONTA (28,8*23,4*2) |  |  | JOINT 28,8*23,4*2 |  |  |  |  | Dichtung 28,8x23,4x2 |  | Afdichting 28,8x23,4x2 Set a. 10 st.
3 | Junta plana 4x21x30 | BAKIR CONTASI |  |  | JOINT PLAT 4x21x30mm (JEU DE 5) |  |  |  |  | Flachdichtung 4x21x30 Set5Stück |  | Vlakke afdichting 4x21x30
4 | Tornillo M5x16 Torx (10x) | Vite M5x16 torx (10x) |  |  | Vis M5x16 Torx (10x) |  |  |  |  | Schraube M5x16 Torx |  | Schroef M5x16 Torx (10x)
5 | Brida de la válvula de gas | GB162 GAZ ARMATÜR FLAN#I |  |  | BRIDE BLOC GAZ |  |  |  |  | Flansch Gasarmatur |  | Flens gasblok
6 | Tornillo M5x12 DIN7984 Juego 10ud. | Vite M5x12 DIN7984 Set 10pz. |  |  | VIS M5x12 BLOC GAZ GB122-GB132T (10x) |  |  |  |  | Schraube M5x12 DIN7984 Set 10St. |  | Schroef M5x12 DIN7984 set 10 st.
7 | Junta 33x24x3,5 (10x) | GB162 CONTA (33*24*3,5) |  |  | JOINT 33*24*3,5 10 PIECES |  |  |  |  | Dichtung 33x24x3,5 (10x) |  | Afdichting 33x24x3,5 (10x)
8 | válvula del gas E/LL (50-70kW) | Gaz Armatürü E/LL (50-70kW) |  |  | Bloc gaz E/LL (50-70kW) |  |  |  |  | Gasarmatur E/LL (50-70kW) |  | Gasblok E/LL (50-70kW)
9 | Junta tórica 23,47x2,62 | O-Ring 23,47x2,62 |  |  | JOINT TORIQUE 23,37*2,62 |  |  |  |  | O-Ring 23,47x2,62 |  | O-ring 23,47x2,62
10 | Tornillo M6x16 Torx | Vite M6x16 torx |  |  | Vis M6x16 Torx |  |  |  |  | Schraube M6x16 Torx |  | Schroef M6x16 Torx
11 | Junta de corcho | MANTAR CONTA |  |  | JOINT LIEGE 5 PIECES |  |  |  |  | Dichtung Kork-Venturi-Gebläse 5St |  | Kurkafdichting
12 | tobera de gas 8.4 E (80-100 kW) | gaz memesi 8.4 E (80-100 kW) |  |  | injecteur 8.4 E (80-100 kW) |  |  |  |  | Gasdüse 8.4 E (80-100 kW) |  | gasinspuiter 8.4 E (80-100 kW)
14 | Junta D60 | BACA GAZI BORUSU CONTASI |  |  | JOINT POUR EVACUATION D60 |  |  |  |  | Dichtung Abgasrohr D60 |  | Afdichting D60
15 | Venturi E (50-70kW) | Venturi E (50-70kW) |  |  | Venturi E (50-70kW) |  |  |  |  | Venturi E (50-70kW) |  | Venturi E (50-70kW)
16 | Ventilador | MOTORU |  |  | VENTIL |  |  |  |  | Gebläse |  | Ventilator
17 | Junta del ventilador | GB162 FAN CONTASI |  |  | JOINT VENTIL |  |  |  |  | Dichtung Gebläse |  | Afdichting ventilator
18 | Carcasa del quemador | GB162 BRÜLÖR KAPA#I |  |  | Corps du brûleur |  |  |  |  | Brennergehäuse |  | Branderhuis
20 | Junta del quemador | GB162 BRÜLÖR KAPAK CONTASI |  |  | JOINT BRUL |  |  |  |  | Dichtung Brenner |  | Afdichting brander
21 | Quemador Cerámico | GB162 BRÜLÖR |  |  | BRUL GAZ |  |  |  |  | Brenner |  | Brander
22 | Tubo salida de gases | Tubo fumi |  |  | Tuyau des fumées |  |  |  |  | Ansaugrohr DN50 |  | Rookgaspijp
25 | junta (5x) | Conta (5x) |  |  | JOINT PLAT 23.8 X 16.4 POUR (5x) |  |  |  |  | Dichtung Set (5x) |  | pakking (5x)
List of translations Lista de traducciones |  |  | Ceviri Listesi Liste des traductions | [7 empty] | Übersetzungsliste Vertalinglijst
Pos | Descripción | Aciklamalar |  |  | Denomination |  |  |  |  | Beschreibung |  | Benaming
4 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Purgador automático | GB162 OTOMATIK HAVA PURJÖRÜ |  |  | PURGEUR AUTOMATIQUE |  |  |  |  | Entlüfter automatisch |  | Ontluchter automatisch
2 | Abrazadera (220.054A) | KLIPS |  |  | CLIP DE MAINTIEN 220,054A |  |  |  |  | Klammer (220.054A) |  | Klemmen (220.054A)
3 | Sujeción (I+D) | Tutucu (L+R) |  |  | Support (G+D) |  |  |  |  | Halterung (L+R) |  | Houder (L+R)
6 | Kit electrodo ionización e incandescenci | Glühzünder /Elektrode Set kpl. 50-100 kW |  |  | Allumeur à incandescence /set d''électro |  |  |  |  | Glühzünder /Elektrode Set kpl. 50-100 kW |  | Gloeiplug Achter
11 | intercambiador de calor 50-100kW | E#anjör 50-100kW |  |  | CORPS DE CHAUDIERE GB162 80KW/100KW |  |  |  |  | Wärmetauscher 50-100kW |  | Warmtewisselaar 50-100kW
18 | Sonda NTC | GB162 NTC EMNIYET SENSÖRÜ |  |  | SONDE NTC COMPLETE (611248A) |  |  |  |  | Fühler NTC kpl (611 248A) |  | Voeler NTC cpl (611 248A)
19 | Abrazadera 220.038A | KLIPS |  |  | CLIP DE MAINTIEN 220,038A |  |  |  |  | Klammer 220.038A f Druckmesser |  | Klemmen 220.038A
20 | Junta Circular 9,19x2,62 Set 10 uni. | GB162 O-RING CONTA(9,19*2,62) |  |  | Joint torique 9,19x2,62 kit 10 pièces |  |  |  |  | O-Ring 9,19x2,62 (10x) |  | O-Ring 9,19x2,62 set 10 st
21 | Presostato para la GB162 | BASINÇ SENSÖRÜ TYPE 505.99023 |  |  | CAPTEUR PRESSION GB152/152T/202 CLIPSE |  |  |  |  | DRUCKMESSER TYPE 505.99023 |  | Manometer TYPE 505.99023
22 | Junta tórica 14x1,78 EPDM (5x) | O-ring 14x1,78 EPDM (5x) |  |  | JOINT TORIQUE 14x1,78 EPDM (5X) |  |  |  |  | O-Ring 14x1,78 EPDM (5x) |  | O-ring 14x1,78 EPDM (5x)
23 | Tubo de impulsión/de retorno | GB162 GIDI#-DÖNÜ# BORUSU |  |  | Tuyau départ/retour |  |  |  |  | Vor/Rücklaufrohr |  | Aanvoer-/retourleiding
24 | Junta Circular 36,09x3,53 (10x) | O-RING CONTA (36,09*3,53) |  |  | JOINT TORIQUE 36,09*3,53 (10x) |  |  |  |  | O-Ring 36,09x3,53 (10x) |  | O-ring 36,09x3,53 (10x)
25 | Abrazadera (220.040A) V2 | Clip di fissaggio (220.040A) V2 |  |  | BRIDE (220.040A) V2 |  |  |  |  | Klammer (220.040A) V2 |  | Klemmen (220.040A) V2
27 | Racor | Raccordo di collegamento |  |  | Raccord |  |  |  |  | Anschlussstück |  | Aansluitstuk
28 | Junta | Guarnizione |  |  | Joint |  |  |  |  | Dichtung |  | Afdichting
| moldura Bosch | Dekorasyon pervazi Bosch |  |  | Baguette décorative Bosch |  |  |  |  | Zierleiste Bosch |  | Sierlijst Bosch
5 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | BC15 | BC15 |  |  | BC15 |  |  |  |  | Basiscontroller BC15 |  | BC15
2 | UBA 3.5 | UBA 3.5 |  |  | UBA 3.5 |  |  |  |  | Uba 3.5 SW3.9 |  | UBA 3.5
3 | Trafo UBA 3.5 | Trasformatore UBA 3.5 |  |  | TRANSFORMATEUR UBA 3.5 |  |  |  |  | Trafo UBA 3.5 |  | Trafo UBA 3.5
6 | Mazo de cables 24V (62/65kW) | Kablo demeti 24V (62/65kW) |  |  | Faisceau de câbles 24V (62/65kW) |  |  |  |  | Kabelbaum 24V (62/65kW) |  | Kabelboom 24V (62/65kW)
7 | Mazo de cables 230V | Kablo demeti 230V |  |  | Faisceau de câbles 230V |  |  |  |  | Kabelbaum 230V |  | Kabelboom 230V
8 | Cable de red BC10 | Sebeke kablosu BC10 |  |  | Cordon secteur BC10 |  |  |  |  | Netzkabel BC10 |  | Netkabel BC10
9 | carcasa BC15 | Gövde BC15 |  |  | Carter BC15 |  |  |  |  | Gehäuse Basiscontr.BC15 |  | behuizing, omkasting BC15
10 | Interruptor | Salter |  |  | Interrupteur |  |  |  |  | Schalter |  | Schakelaar
11 | Placa conexión | Pistra di collegamento principale |  |  | Plaque de raccordement principale |  |  |  |  | Hauptanschlussplatte |  | Hoofdaansluitplaat
12 | Recubrimiento de placa de conexión | Baglanti karti kapagi |  |  | Couvercle Panneau de raccordement |  |  |  |  | Abdeckung Verbindungsboard |  | Afdekking verbindingsboard
13 | Tornillo Ejot PT k35 (10x) | Vite Ejot PT K35 (10x) |  |  | Vis Ejot PT K35 (10x) |  |  |  |  | Schraube Ejot PT K35 (10x) |  | Schroef Ejot PT K35 (10x)
14 | Tornillo M5 (10 st) | Vida M5 (10 adet) |  |  | Vis M5 (10 pièces) |  |  |  |  | Schraube M5 (10 st) |  | Bout M5 (10st)
15 | BCM 1198 | BCM 1198 |  |  | BCM 1198 |  |  |  |  | BCM 1198 |  | BCM 1198
6 | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Tuerca para GB 142 | POMPA-E#ANJÖR ARASI BA#.RAKORU(5 LI) |  |  | ECROU POUR ECHANGEUR - 5 PIECES |  |  |  |  | Mutter f Wärmetauscher Set 5 Stück |  | Moer voor warmtewisselaar set a 5 stuks
2 | junta 44x32x3 (5x) | Conta 44x32x3 (5x) |  |  | Joint 44x32x3 (5x) |  |  |  |  | Dichtung 44x32x3 (5x) |  | pakking 44x32x3 (5x)
3 | Tuerca para GB132T | GB162 BRÜLÖR BA#LANTI SOMUNU |  |  | Ecrou raccord |  |  |  |  | Überwurfmutter für GB132T |  | Wartelmoer
4 | Junta 28,8x23,4x2 GB162 | GB162 CONTA (28,8*23,4*2) |  |  | JOINT 28,8*23,4*2 |  |  |  |  | Dichtung 28,8x23,4x2 |  | Afdichting 28,8x23,4x2 Set a. 10 st.
5 | Llave de conexión de gas para cascada | GB162 GAZ BA#LANTI BORUSU |  |  | ROBINET RACCORD GAZ |  |  |  |  | Gasanschlußhahn f Kaskade |  | Gasaansluitkraan voor cascade
6 | Bomba UPER25-80 130 GB162 | GB162 UPER 25-80-130F POMPA |  |  | POMPE UPER25-80 130 CASCADE GB162 |  |  |  |  | Pumpe UPER25-80 130 f.Kaskade |  | Pomp UPER25-80 130 voor cascade
7 | Llave de llenado y de vaciado | GB162 DOLDURMA BO#ALTMA VANASI |  |  | VANNE REMPLISSAGE ET VIDANGE |  |  |  |  | Füll u Entleerungshahn |  | Vul- en aftapkraan
8 | Válvula de purga de aire | GB162 HAVA ALMA VANASI |  |  | SOUPAPE PURGE GB162 |  |  |  |  | Entlüftunsventil |  | Ontluchtingsventiel
9 | LLave De Corte Azul HS/HSM | Kürsel vana için mavi kol |  |  | POIGNEE BLEUE HS/HSM |  |  |  |  | Griff blau für Kugelhahn |  | Greep blauw voor kogelkraan
10 | Llave de corte roja HS/HSM | Kürsel vana için kirmizi kol |  |  | POIGNEE ROUGE HS/HSM |  |  |  |  | Griff rot für Kugelhahn |  | Greep rood voor kogelkraan
11 | Revestimiento | GB162 BA#LANTI GRUBU KAPA#I |  |  | Habillage |  |  |  |  | Verkleidung |  | Mantel
12 | Termómetro D63TI 103XD9-120º | Termometre D63 TI100xD9-120derece C |  |  | THERMOMETRE D63 / HSM 120°C |  |  |  |  | Thermometer D63 TI100xD9-120Grad C |  | Thermometer D63 TI100xD9-120 graden C
13 | Manómetro D50xG1/4" para cascada | GB162 MANOMETRE (D50*G1/4") |  |  | MANOMETRE D50*G1/4" CASCADE GB162 |  |  |  |  | Manometer D50xG1/4" f Kaskade |  | Manometer D50xG1/4" voor cascade
14 | Valvula Seguridad Kit Hidrahulico TL | GB162 3 BAR EMNIYET VENTILI |  |  | GROUPE DE SECURITE 3,0 BAR GB162 |  |  |  |  | Sicherheitsventil 3,0bar steckbar |  | Veiligheidsklep 3,0 bar opsteekbaar
15 | Válvula de seguridad 4bar GB162 | Emniyet Ventili 4bar GB142/162 |  |  | SOUPAPE DE SECURITE 4 bars POUR GB 162 |  |  |  |  | Sicherheitsventil 4bar GB142/162 |  | Veiligheidsklep 4bar GB142/162
16 | Pasador de Muelle (5x) (220.030A) | Molla ad innesto (5x) (220.030A) |  |  | Epingle avec ressort |  |  |  |  | Federstecker (5x) (220.030A) |  | Veerstekker (5x) (220.030A)
17 | Junta Tórica 18,72 x2,62 (10x) | U122-124 (18,72x2,62) CONTA |  |  | JOINT TORIQUE 18.72x2.62 (10x) |  |  |  |  | O-Ring 18,72 x2,62 (10x) |  | O-ring 18,72 x2,62 (10x)
18 | Casq rosc empalm p/ llave gas 1" GB162 | Gaz vanasi için bag. nipeli 1" GB162 |  |  | MAMELON RACC D1" GB162 |  |  |  |  | Anschlussnippel G1 f Gashahn GB162 |  | Aansluitnippel voor gaskraan 1" GB162
19 | Racor G1½"- G1¼" | Baglanti parçasi G1½"- G1¼" |  |  | Raccord G1½"- G1¼" |  |  |  |  | Anschlußstück G1½"- G1¼" |  | Aansluitstuk G1½"- G1¼"
20 | Tornillo de unión G 1 1/2"x19 MS | GÖZETLEME G11/2"x19 CAMI ÖN RAKORU SE-SK |  |  | ECROU DE RACCORD G1 1/2" X 19Ms |  |  |  |  | Überwurfmutter G 1 1/2"x19 Ms |  | Wartelmoer G 1 1/2"x19 Ms
21 | Junta | 1"GAZ HATTI CONTASI(32*44*2mm |  |  | JOINT D32X44X2 |  |  |  |  | Dichtung D32x44x2, DVGW-zugel |  | Afdichting
22 | Racor de alimentación | Gidis hatti baglanti parçasi |  |  | Raccord Départ |  |  |  |  | Anschlussstück Vorlauf |  | Aansluitstuk aanvoer single
23 | Racor de retorno | Dönüs hatti baglanti parçasi |  |  | Raccord Retour |  |  |  |  | Anschlussstück Rücklauf |  | Aansluitstuk retour
7A | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Jueg pzs d conx cascada dlant d gas/agua | GB162 KASKAD ÖN BA#LANTI GRUBU |  |  | JEU RACCORD CASCADE GB162 |  |  |  |  | Kaskade-Anschluß-Set Gas/Wasser vorn |  | Cascade-aansluitset gas/water voor
List of translations Lista de traducciones |  |  | Ceviri Listesi Liste des traductions | [7 empty] | Übersetzungsliste Vertalinglijst
Pos | Descripción | Aciklamalar |  |  | Denomination |  |  |  |  | Beschreibung |  | Benaming
2 | Jueg pzs d conx cascada tras d gas/agua | GB162 KASKAD ARKA BA#LANTI GRUBU |  |  | Jeu raccord cascade gaz/eau arrière |  |  |  |  | Kaskade-Anschluß-Set Gas/Wasser hinten |  | Cascade-aansluitset gas/water achter
3 | Tuerca final kit de montaje para GB 162 | Kaskad ünitesi kör tapa seti |  |  | Set d'obturation pour unités en |  |  |  |  | Blindstopfenset Kaskadenunits |  | Blindplugset cascade-units
7B | Grupo de construccion | Yapi elemanlari |  |  | Groupe de construction |  |  |  |  | Baugruppe |  | Montagegroep
1 | Soporte del aparato en L | Cihaz tasiyicisi L-Form |  |  | Support d'appareil, forme L |  |  |  |  | Geräteträger L-Form |  | Apparaatdrager L-vorm
2 | Soporte del aparato en marco | Cihaz tasiyicisi çerçevesi |  |  | Cadre de support d'appareil |  |  |  |  | Geräteträger-Rahmen |  | Apparaatdrager frame
3 | Soporte del aparato en T | Cihaz tasiyicisi T-Form |  |  | Support d'appareil, forme T |  |  |  |  | Geräteträger T-Form |  | Apparaatdrager Tvorm
4 | Aislm térm de compensdr hidr 2 1/2" | Hidrolik denge kabi 2 1/2" isi yalitimi |  |  | Iso. therm. Bout. casse-pression 2 1/2" |  |  |  |  | Wärmeschutz Hydraulische Weiche 2 1/2" |  | Thermische isolatie open verdeler 2 1/2"
5 | Aislm térm de compensdr hidr 3" | Hidrolik denge kabi 3" isi yalitimi |  |  | Iso. therm. Bout. casse-pression 3" |  |  |  |  | Wärmeschutz Hydraulische Weiche 3" |  | Thermische isolatie open verdeler 3"
6 | Aislm térm de unid de cascada | Kaskad ünitesi isi yalitimi |  |  | Isolation therm. Unité en cascade |  |  |  |  | Wärmeschutz Kaskadeunit |  | Thermische isolatie cascade-unit
Types of appliances Tipos de aplicaciones |  |  | Cihaz Cesitleri Types de chaudieres | [7 empty] | Gerätetypen Toesteltypes
Appliance Aparato Cihaz Chaudiere Gerät Toestel |  |  |  | Ordering no. Número el ordenar ordering no. Numero de commande Bestell-Nr. Bestelnummer |  |  |  | Country Paese Ulke Pay Land Land |  |  |  | Remarks Observaciones Notlar Remarques Bemerkungen Opmerkingen
BOSCH CONDENS 5000 W ZBR 65-2 |  |  |  | 7 746 901 136 |  |  |  | Hungary,Romania
BOSCH CONDENS 5000 W ZBR 98-2 |  |  |  | 7 746 901 137 |  |  |  | Hungary,Romania
BOSCH CONDENS 5000 W ZBR 65-2 |  |  |  | 7 746 901 182 |  |  |  | Turkey
BOSCH CONDENS 5000 W ZBR 98-2 |  |  |  | 7 746 901 183 |  |  |  | Turkey
x
Wichtige Hinweise
• Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen
Installateur eingebaut werden!
• Im Anhang finden Sie:
- die Übersetzungen aller verwendeten
Teilebezeichnungen
- eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für
die diese Ersatzteilliste gilt.
Deutsch
Important notes
• The spare parts may only be installed by an
approved installer!
• In the appendix you will find:
- a list of translations of the names of all parts
used
- a list of the models and countries to which this
spare parts list applies.
English
Indications importantes
• L'installation des pièces de rechange doit être
effectuée par un professionnel qualifié!
• Veuillez trouver en annexe:
- les traductions de toutes les désignations des
pièces utilisées
- une vue globale des types de chaudières et des
pays pour lesquels la présente liste des pièces
de rechange est valable.
Français
Avvertenze importanti
• Le parti di ricambio possono essere montate
esclusivamente da personale qualificato ed in
possesso dei requisiti tecnico-professionali!
• In appendice sono reperibili:
- traduzione di ogni descrizione relativa alle varie
parti di ricambio
- elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari
paesi di destinazione.
Italiano
Indicaciones importantes
• Los repuestos solamente deben ser montados
por los servicios técnicos oficiales de la marca!
• En el anexo podrá encontrar:
- la traducción de todas las denominaciones de
piezas empleadas
- una relación de los tipos de aparato y países en
los que se aplica esta lista de repuestos.
Español
Belangrijke aanwijzing
• Onderdelen mogen alleen door een erkend
installateur worden vervangen!
• In de bijlage vindt u:
- de vertalingen van de gebruikte
onderdelentekeningen
- een overzicht van toesteltypen en de landen
waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.
Nederlands
Informações importantes
• Peças de substituição só podem ser montadas
por um técnico credenciado!
• Em anexo encontra:
- as traduções das designações de todas as
peças utilizadas.
- lista dos aparelhos e países para os quais esta
lista de peças de substituição é válida.
Português
Önemli Bilgiler
• Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar
tarafından monte edilebilir!
• Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
- Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümeleri
- Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm
cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.
Türkçe